[на фирменном бланке]

Дата, исходящий номер

Коммерческое предложение

на поставку вентиляции Совплим

по извещению № 001

Наименование организации___________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Количество | Цена с НДС | Стоимость с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Клапан (диффузор) вытяжной регулируемый Ф125 SR125 | шт | 85 |  |  |  |
|  | Клапан (диффузор) приточно регулируемый Ф125 SR125-P | шт | 5 |  |  |  |
| - 2 | Клапан (диффузор) приточно регулируемый Ф160 SR160-P | шт | 15 |  |  |  |
| - 3 | Клапан (диффузор) приточно регулируемый Ф200 SR200-P | шт | 137 |  |  |  |
| - 7. | Клапан (диффузор) вытяжной регулируемый Ф160 SR160 | шт | 10 |  |  |  |
|  | Клапан (диффузор) вытяжной регулируемый Ф200 SR200 | шт | 119 |  |  |  |
| - . | Диффузор потолочный прямоугольный Yar 011 450*450 | компл | 5 |  |  |  |
|  | Диффузор потолочный прямоугольный Yar 011 600*600 | компл | 19 |  |  |  |
|  | Воздуховод гибкий 160 мм алюмин, Aluafs.70 | м | 30 |  |  |  |
|  | Воздуховод гибкий 127 мм х 10 м алюмин, Aluafs.70 | м | 50 |  |  |  |
|  | Воздуховод гибкий 203 мм х 10 м алюмин, Aluafs.70 | м | 120 |  |  |  |
|  | Фильтр тонкой очистки МЕД(UTR) 40-20 RKF | компл | 2 |  |  |  |
|  | Решетка наружная алюминевая круглая Д=125мм RN AL-125 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка наружная алюминевая круглая Д=110мм RN AL-100 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка наружная алюминевая РНал-300*400 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка наружная алюминевая РНал-500*800 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка наружная алюминевая РНал-600*800 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-800*500 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-700*700 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-600*500 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-800*900 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-600*400 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-500*600 | шт | 12 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-800*800 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка декоративная ркдм-1000*1000 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная с регулятором расхода РВр-1-100*150 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная с регулятором расхода РВр-1-150*150 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная с регулятором расхода РВр-1-200*400 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная с регулятором расхода РВр-1-150*300 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная с регулятором расхода РВр-1-200*300 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная с регулятором расхода РВр-2-300*500 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная РВ-1-150*150 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная РВ-1-200*300 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная РВ-1-300*400 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная РВ-1-150*150 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Решетка вентиляционная РВ-1-200*200 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решетка инерционная РНи ал. 200*200 | шт | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС |  |  |  |  |  |

Условия отгрузки:

Доставка до склада Покупателя по адресу:

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 133А

Цена сформирована с учетом стоимости доставки до склада Покупателя.

Срок поставки:____________

Условия оплаты: отсрочка в течение 45 дней после поставки

Сертификаты приложить

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(ФИО подписавшего, должность)