[на фирменном бланке]

Дата, исходящий номер

Коммерческое предложение

на поставку вентиляции NED

по извещению № 042

Наименование организации___________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена с НДС | Стоимость с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Прямоугольный канальный вентилятор N=0,75кВт, U=380В VRN 50-30/25R.2D NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гибкая вставка FH 50-30 NED | шт | 2 |  |  |  |
| - 2 | Кассетный фильтр FRC 50-30 класс очистки EU3 NED | шт | 1 |  |  |  |
| - 3 | Вставка кассетная DFC 50-30 NED | шт | 1 |  |  |  |
| - 7. | Воздухонагреватель водяной WH50-30/3 N=17,98кВт NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пластинчатый шумоглушитель NK 50-30/6 NED | шт | 1 |  |  |  |
| - . | Регулирующая торцевая заслонка c электроприводом CHR 50-30 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан КПВ.01(ЕI60) HO c MB BLF230 B и ТРУ d125 NED | шт | 2 |  |  |  |
|  | Прямоугольный канальный вентилятор N=0,55кВт U=380в VRN 50-25/22R/2D NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гибкая вставка FH 50-25 NED | шт | 2 |  |  |  |
|  | Пластинчатый шумоглушитель NK 50-25/6 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Регулирующая торцевая заслонка c электроприводом CHR 50-25 NED | шт | 2 |  |  |  |
|  | Круглый канальный вентилятор N=0,157кВт KVR200 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Хомут соединительный НТК200 NED | шт | 2 |  |  |  |
|  | Трубчатый шумоглушитель KNK200 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Регулирующая торцевая заслонка c электроприводом KCH 160 NED | шт | 2 |  |  |  |
|  | Круглый канальный вентилятор N=0,071кВт U=220В KVR125 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Хомут соединительный НТК125 NED | шт | 2 |  |  |  |
|  | Трубчатый шумоглушитель KNK125 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Регулирующая торцевая заслонка c электроприводом KCH 125 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Смесительный узел SMEX 40-2,5 NED | шт | 1 |  |  |  |
|  | Блок управления ACW UV-1RO | шт | 1 |  |  |  |
|  | Термостат 3м (для одного водяного нагревателя) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3S | шт | 1 |  |  |  |
|  | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220В | шт | 2 |  |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Па | шт | 2 |  |  |  |
|  | Электропривод для заслонки приточного канала PDF 05/230.D | шт | 2 |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики ACW с контроллером UV-1R1 (сблокировано с В1.2) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Регулятор скорости STY-1,5 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Привод PDF 03/230.D | шт | 3 |  |  |  |
|  | Щит управления вентилятором ACV-V1,2-TK1 | шт | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС |  |  |  |  |  |

Условия отгрузки:

Доставка до склада Покупателя по адресу:

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 133А

Цена сформирована с учетом стоимости доставки до склада Покупателя.

Срок поставки:____________

Условия оплаты: отсрочка в течение 45 дней после поставки

Сертификаты приложить

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(ФИО подписавшего, должность)